# Znak sprawy: DZP.261.2.13.2023

#### SAMODZIELNY PUBLICZNY

# ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LEŻAJSKU

37 – 300 LEŻAJSK

UL. LEŚNA 22

## SPECYFIKACJA

## ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## dotyczy:

postępowania prowadzonego

zgodnie z art. 701-705 Kodeksu Cywilnego

obejmującego

Montaż wraz z dostawą wykładziny na klatce schodowej

w Budynku Głównym Szpitala

o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych

Zatwierdzam:

......................................................

kierownik jednostki

ROZDZIAŁ I

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 22, tel. (17) 240 47 27, e-mail: zamowienia@spzoz-lezajsk.pl zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego ”Montaż wraz z dostawą wykładziny na klatce schodowej w Budynku Głównym Szpitala” ogłoszonego na podstawie art. 701-705 Kodeksu Cywilnego.

ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest „Montaż wraz z dostawą wykładziny na klatce schodowej w Budynku Głównym Szpitala”

2.  Opis przedmiotu zamówienia określają:

- Kosztorys ofertowy, opis parametrów wymaganych - Załącznik nr 2,

- Opis przedmiotu zamówienia –Załącznik nr 3,

- Inwentaryzacja klatki schodowej – Załącznik nr 5.

3.  Załącznik  wymieniony w punkcie 2 ppkt 1 stanowią integralną część oferty.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

- Zamawiający zaleca, aby przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty.

- Wizję lokalną przewidziano w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 14:00. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w tej kwestii jest Krzysztof Gdulatel. 17 240 47 35,adres e-mail:krzysztof.gdula@spzoz-lezajsk.pl.Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie wniosku dokonania wizji lokalnej na podany numer telefonu/adres e-mail.

- Wymagany okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia 60 miesięcy od dnia wykonania.

- Przedmiot zamówienia nie został podzielny na części.

ROZDZIAŁ III

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia – 45 dni od dnia protokolarnego przekazania placu robót.

ROZDZIAŁ IV

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ

- Oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 1 pkt 2 że:

- materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia posiadają stosowne dokumenty (certyfikat, atest) dopuszczające do stosowania w budownictwie, które przedłoży Zamawiającemu na każde jego żądanie,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego wykonania umowy, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania umowy oraz, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie umowy,

- nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

ROZDZIAŁ V

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, pytania dotyczące zapisów SWZ, sposobu złożenia oferty, sposobu realizacji zamówienia, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: zamowienia@spzoz-lezajsk.pl

- Za skuteczne przekazanie informacji wymienionych w pkt. 1 niniejszego rozdziału uznaje się wyjście informacji ze skrzynki e-mail Zamawiającego.

- Termin na pytania dotyczące zapisów SWZ, sposobu złożenia oferty, Zamawiający ustala od dnia ogłoszenia postępowania do 26 czerwca 2023 r. do godz. 08:00.

- Odpowiedzi na zadane w terminie pytania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.spzoz-lezajsk.pl.

- Uprawniony do kontaktu z Wykonawcami w sprawach formalno-prawnych jest Bogumiła Mahunik tel. (17) 240 47 23, w sprawach merytorycznych Krzysztof Gdula tel. (17) 240 47 35.

ROZDZIAŁ VI

TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ

Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

ROZDZIAŁ VII

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej na adres: zamowienia@spzoz-lezajsk.pl

  - Wykonawca na adres wskazany w punkcie powyższym składa ofertę w skompresowanym, zahasłowanym pliku do terminu składania ofert wskazanego w Rozdziale IX pkt. 1.

  - Dokumenty i oświadczenia mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

  - Pliki/ofertę należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym, podpisem odręcznym (skan oferty podpisanej) elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w zakresie praw majątkowych (tj. osoba/osoby wymieniona/e w odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

  - Pełnomocnictwo powinno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie „za zgodność z oryginałem”. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

  - Zamawiający po otwarciu ofert dokona weryfikacji we właściwym rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji czy oferta wraz z dokumentami została podpisana przez osobę uprawnioną.

  - Podpisy złożone odręcznie w ofercie osób uprawnionych winny być opatrzone pieczęcią imienną osoby składającej podpis celem jej identyfikacji lub czytelny podpis.

  - Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SWZ dokumenty i oświadczenia bez dodawania do ich treści jakichkolwiek zmian i zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty Wykonawca składa na adres: zamowienia@spzoz-lezajsk.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „ZMIANA OFERTY”, „UZUPEŁNIENIE OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

  - W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” i muszą być załączone w oddzielnym pliku.

ROZDZIAŁ VIII

# OFERTA ŁĄCZNA (KONSORCJUM, SPÓŁKA CYWILNA)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert łącznych. Jeżeli ofertę składa podmiot zbiorowy, dołączone winny być do niej następujące dokumenty:

- Wskazanie podmiotów (Wykonawców) składających ofertę wspólną (pełne nazwy i adresy siedzib).

- Wskazanie pełnomocnika do reprezentowania podmiotu zbiorowego przed Zamawiającym w tym do złożenia oferty i podpisania umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo z odpowiednim uwzględnieniem uwag wskazanych w Rozdziale VII ust. 7 niniejszej SWZ.

- Przed zawarciem umowy Zamawiający może żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców składających ofertę łączną.

ROZDZIAŁ IX

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć na adres zamowienia@spzoz-lezajsk.pl do 3 lipca 2023 r. do godz. 09:00, w formie zahasłowanego skompresowanego jednego pliku archiwum (ZIP).

- W temacie wiadomości należy wpisać „Znak sprawy DZP.261.2.13.2023.„Montaż wraz z dostawą wykładziny na klatce schodowej w Budynku Głównym Szpitala”

- W treści wiadomości Wykonawca poda swoje dane adresowe oraz numer telefonu do kontaktu do osoby sporządzającej ofertę.

- Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

- Otwarcie ofert nastąpi 3 lipca 2023 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego, ul. Leśna 20, I piętro pokój nr 12.

- Wykonawca pomiędzy godziną składania ofert, a godziną otwarcia prześle na adres zamowienia@spzoz-lezajsk.pl hasło do otwarcia złożonej oferty.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie prześle wymaganego hasła Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą telefonicznie lub mailowo o ile kontakt zostanie podany w treści wiadomości.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie poda hasła lub nie wskaże danych kontaktowych Zamawiający uzna, iż oferta nie została złożona.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

- W dniu otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy Wykonawców, adresy, ceny ofertowe.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej zbiorcze zestawienie ofert.

ROZDZIAŁ X

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cenę oferty brutto należy podać cyfrowo w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT.

ROZDZIAŁ XI

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW, POPRAWA OMYŁEK

- Zamawiający jednorazowo wzywa Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, który w określonym terminie nie złożył formularza ofertowego, wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV, lub który nie złożył pełnomocnictw, albo który złożył wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub który złożył wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

1)	oczywiste omyłki pisarskie,

2)	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

ROZDZIAŁ XII

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Oferta będzie oceniania pod względem:

- formalnym tj. spełnienia warunków podanych w specyfikacji warunków zamówienia,

- merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z niżej podanym kryterium:

Cena 100 %  maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 100

Przy ocenie ofert zastosowanie będzie miał poniższy wzór:

Cena oferty najniższej  x 100

Cenę oferty badanej

- Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji zgodnie z poniższymi zasadami:

- Zamawiający nie ogranicza liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert.

- w przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o Wykonawcach:

- których oferty nie zostały odrzucone oraz o punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,

- których zostały odrzucone,

- Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach, których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.

- prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.

- po zakończeniu negocjacji z wszystkim Wykonawcami, Zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.

- zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać, co najmniej:

- nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania,

- sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz termin otwarcia tych ofert.

- Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie będzie krótszy niż 
4 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.

- Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.

- oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

- oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje.

- oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

3.  Jeżeli Zamawiający uzna po otwarciu ofert, że nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru       najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.   Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryterium.

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi       Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,

  - wykonawcę, którego oferta została odrzucona, podając uzasadnienie faktyczne.

6.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których      mowa w pkt. 5 ppkt 1, na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Zamawiający na każdym etapie postępowania może dokonać modyfikacji zapisów zawartych      w SWZ oraz unieważnić postępowanie.

ROZDZIAŁ XIII

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

      - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że unieważni  postępowanie.

      - Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

ROZDZIAŁ XIV

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postanowienia umowy stanowi projekt umowy – Załącznik nr 4.

ROZDZIAŁ XV

OPIS PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

ROZDZIAŁ XVI

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w PLN.

ROZDZIAŁ XVII

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

## administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk;

- z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@spzoz-lezajsk.pl, telefonicznie 17 240 47 63, listownie na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres obowiązywania umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych i w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

- przetwarzane dane mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów, na których zasoby powołują się wykonawcy.

- przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności: imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS i inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę.

- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:

  - osobom i podmiotom, którym zostanie udostępniona dokumentacji na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej,

  - podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa,

  - innym podmiotom, które na podstawie umów podpisanych z administratorem przetwarzają dane osobowe.

- podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

  - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

  - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

  - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2  RODO,

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY:

#### Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

#### ul. Leśna 22

#### 37 – 300 Leżajsk

#### Znak sprawy: DZP.261.2.13.2023

NAZWA WYKONAWCY: .........................................................................................................................

ADRES/SIEDZIBA WYKONAWCY: ......................................................................................................

TEL. ...................................................... ADRES E-MAIL ......................................................................

NR REGON: ....................................... NIP: ............................................ KRS: .....................................

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami art. 701-705 Kodeksu Cywilnego składamy ofertę obejmującą „Montaż wraz z dostawą wykładziny na klatce schodowej w Budynku Głównym Szpitala”

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy że:

- materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia posiadają stosowne dokumenty (certyfikat, atest) dopuszczające do stosowania w budownictwie, które przedłoży Zamawiającemu na każde jego żądanie ,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego wykonania umowy, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania umowy oraz, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie umowy,

- nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze  umowy – w terminie 30 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

- Udzielamy gwarancji na  przedmiot zamówienia –60 miesięcy od dnia wykonania.

- Oświadczamy, że postanowienia zawarte we wzorze umowy (Załącznik nr 4) oraz ewentualne    zmiany zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty  do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- W przypadku wyboru naszej oferty poniżej podajemy niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia umowy:

- adres e-mail, na który będą składane zamówienia ………………………………………

- numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywane wynagrodzenie Wykonawcy …………………………….……………………………...........................................………………

Załącznikami do oferty są:

..................................................

................................................................

pieczęć i podpis osób uprawnionych

lub czytelny podpis osób uprawnionych

## Załącznik nr 2

| Kosztorys ofertowy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montaż wraz z dostawą wykładziny na klatce schodowej w Budynku Głównym Szpitala |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-300 Leżajsk ul. Leśna 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis | J.m. | Ilość | Cena jedn. |  | Wartość netto |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1 | Montaż wykładziny antypoślizgowej na powierzchni lastryko z wcześniejszym wyrównaniem stopni schodowych. Stopień schodowy - wys. 15cm, gł. 30cm, szer. 135cm | szt. | 66 |  |  |  |  |
| 2 | Montaż wykładziny antypoślizgowej na powierzchni lastryko z wcześniejszym wyrównaniem stopni schodowych. Stopnień schodowy - wys. 15cm, gł. 30cm, szer. 140cm | szt. | 77 |  |  |  |  |
| 3 | Montaż wykładziny antypoślizgowej na powierzchni lastryko na spocznikach | m2 | 74 |  |  |  |  |
| 4 | Montaż na stopniach listew schodowych aluminiowych (kątownik) z wkładką antypoślizgową podwójną), wykonaną z gumy | szt. | 143 |  |  |  |  |
| Razem wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |
| VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

Opis parametrów wymaganych

| Wykładzina winylowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Model/typ | Tak/ Podać |  |
| 2 | Producent | Tak/ Podać |  |
| 3 | Klasyfikacja zastosowań: - komercyjna 34, - przemysłowa 43 | Tak |  |
| 4 | Grubość całkowita: 2,0 mm | Tak |  |
| 5 | Waga całkowita: min 2600 g/m2 | Tak |  |
| 6 | Antypoślizgowość: R10 (trwała odporność na poślizg na mokrej powierzchni) | Tak |  |
| 7 | Reakcja na ogień: Klasa Bfl-s1 | Tak |  |
| 8 | Właściwości elektrostatyczne: ≤ 2kV | Tak |  |
| 9 | Odporność chemiczna: dobra (na rozcieńczone kwasy i zasady) | Tak |  |
| 10 | Paleta kolorów: min 15 | Tak |  |

Niespełnienie któregokolwiek wymagania skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Wypełniony i podpisany powyższy załącznik należy załączyć do oferty

...............................................................

pieczęć i podpis osób uprawnionych

lub czytelny podpis osób uprawnionych

## Załącznik nr 3

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- Montaż wykładziny antypoślizgowej na powierzchni lastryko z wcześniejszym wyrównaniem stopni schodowych o wymiarach 15 cm x 30 cm x 135 cm – 66 szt.

- Montaż wykładziny antypoślizgowej na powierzchni lastryko z wcześniejszym wyrównaniem stopni schodowych o wymiarach 15 cm x 30 cm x 140 cm – 77 szt.

- Montaż listew schodowych aluminiowych (kątownik) z wkładką antypoślizgową podwójną), wykonaną z gumy – 143 szt.

- Montaż wykładziny antypoślizgowej na powierzchni lastryko na spocznikach cm – 74 m2

Dokładne wymiary klatki schodowej podane w załączniku nr 5.

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej i dokonać weryfikacji stanu istniejącego. Przykładowy bieg schodowy jest wykonany na ostatniej kondygnacji.

Prace będą wykonywane w trakcie ruchu szpitalnego, do kalkulacji ceny należy przyjąć utrudnienia z tym związane oraz przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia na czas wykonywania robót.

Prace wymagające zamknięcia ruchu na poszczególnych kondygnacjach klatki schodowej możliwe w godzinach 19.00 - 06.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.

Z uwagi na pracę w czynnym obiekcie Wykonawca powinien zachować szczególną ostrożność i ściśle przestrzegać warunków bhp. oraz p.poż. z wytycznymi obowiązującym na teranie szpitala, które stanowią załącznik do umowy. Realizowania robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkownika w remontowanym budynku (dotyczy to hałasu, wyłączania dostaw mediów, utrzymania porządku, komunikacji itp.) oraz niezagrażający bezpieczeństwu zatrudnionych pracowników i użytkowników szpitala, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.

Rozpoczęte prace należy jak najszybciej wykonać w celu ponownego udostępnienia powierzchni do użytkowania.

Nie uwzględnia się montażu wykładziny na spocznikach kondygnacji -1 (przedsionek windowy) i +6 (przedsionek pomieszczeń technicznych) oraz na jednym (ostatnim) biegu schodowym na kondygnacji +6.

Wykonawca na własny koszt zutylizuje powstałe odpady budowalne wraz z gruzem powstałym po skuciu posadzki.

Przed montażem wykładziny należy wyrównać wytarte stopnie schodowe do uzyskania równej, poziomej powierzchni. Montaż wykładziny musi zostać wykonany w wysokim standardzie wykonania. Wymagany jest montaż listew wyobleniowych w miejscach styku podłogi ze ścianą (styk wszystkich powierzchni poziomych i pionowych) w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dostępną kolorystykę wykładzin w celu zatwierdzenia koloru.

Na każdym stopniu schodowym należy zamontować listwę aluminiową (kątownik) z podwójną wkładką antypoślizgową wykonaną z gumy. Kątownik musi być trwale zamontowany stopnia na dyblach zgodnie z zaleceniami producenta.

## Załącznik nr 4

WZÓR UMOWY

zawarta …………. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego pomiędzy ………………….,  wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………….., NIP ……………., REGON: …………,reprezentowaną przez ……………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 22 wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009781, NIP 816-14-52-585, REGON: 000306650 reprezentowanym przez ………..………. zwanym dalej „Zamawiającym” o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest „Montaż wraz z dostawą wykładziny na klatce schodowej w Budynku Głównym Szpitala” zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia. Kosztorys ofertowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  stanowi  załącznik  nr…...

      - Roboty wykonane będą z materiałów, maszynami i urządzeniami dostarczonymi w całości przez Wykonawcę.

§ 2

Termin realizacji zamówienia wynosi 45 dni kalendarzowych licząc od dnia protokolarnego przekazania placu robót.

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie Wykonawcy na plac robót przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy,

- zapewnienie nadzoru przez Dział Nadzoru Technicznego i Eksploatacji Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca ma obowiązek stosowania w robotach budowlanych wyłącznie materiałów/urządzeń spełniających wygania Ustawy o wyrobach budowlanych oraz polskich norm oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się, że jego pracownicy oraz pracownicy podwykonawcy i dalszego podwykonawcy przed rozpoczęciem pracy na terenie Zamawiającego, zostaną zapoznani ze wszystkimi warunkami zawartymi w „Wytycznych organizacyjno – technicznych dla wykonawców zewnętrznych prowadzących prace i wykonujących usługi na terenie SP ZOZ w Leżajsku” stanowiące załącznik nr …… do niniejszej umowy, przeprowadzi szkolenie ze wszystkimi pracownikami w tym zakresie oraz zobowiązuje się do bezwarunkowego stosowania tych wymagań przez swoich pracowników oraz pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

- Wykonawca będzie ściśle współpracował z inspektorem ds. bhp i ppoż. Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wniosków/uwag Zamawiającego w zakresie spełnienia innych wymagań dot. bhp i ppoż., gdyby takie powstały w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzanie przez Zamawiającego kontroli działań Wykonawcy w zakresach wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz dostarczania Zamawiającemu żądanych w związku z tym dodatkowych informacji pisemnych i ustnych.

- W czasie wykonywania umowy Wykonawca utrzymywać będzie na terenie wykonywanych robót porządek, to jest, będzie należycie składował i usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady, śmieci oraz urządzenia prowizoryczne. Drogi na terenie wykonywanych prac będą przejezdne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren i przekaże go Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru.

§ 5

- Zamawiający ma prawo wstępu na teren wykonywanych robót w każdym czasie w celu sprawdzenia, jak wykonywana jest przez Wykonawcę umowa, w tym prawo do pobierania niezbędnych próbek materiałów do badań. Badania takie dokonywane będą na koszt Wykonawcy, jeśli okaże się, że materiały i roboty nie odpowiadają stawianym przez prawo polskie wymogom, w tym polskim normom.

- Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy dostarczy Zamawiającemu dokumenty,
z których wynikać będzie, że roboty, materiały, odpowiadają wymogom prawa polskiego, w tym zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 6

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zastosowanych rozwiązań technicznych ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy bądź z innych przyczyn o charakterze technologicznym, bądź też z innych obiektywnych przyczyn.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych w sytuacji:

  - konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia;

  - zmiany zastosowanych rozwiązań technicznych ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy bądź z innych przyczyn o charakterze technologicznym, bądź też z innych obiektywnych przyczyn (o czas niezbędny na wprowadzenie zmian)

  - przerwy w dostawie nośników energii, wody;

  - w przypadku przedłużonego okresu oczekiwania na wybraną przez zamawiającego wykładzinę z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (braki magazynowe) po niezwłocznym powiadomieniu Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach.

  - przeszkód leżących po stronie Zamawiającego (o czas nie dłuższy niż czas trwania przeszkód);

§ 7

Zaistnienie przeszkód w wykonaniu robót powinno być potwierdzone na piśmie i złożone do Działu Nadzoru Technicznego i Eksploatacji Zamawiającego. Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

§ 8

- Każda z części przedmiotu umowy wykonanej mająca ulec zakryciu będzie przedmiotem odrębnego odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru.

- W ciągu jednego dnia od zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, Zamawiający wyznaczy jego termin i przystąpi do odbioru.

- Jeśli w czasie czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- gdy wady nadają się do usunięcia może odmówić on odbioru do czasu ich usunięcia;

- gdy wady nie nadają się do usunięcia:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

- Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych wad.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o usunięciu wad oraz zażąda wyznaczenia terminu odbioru nie przyjętych poprzednio wadliwych robót.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, gdy w ich czasie ustalono, że istnieją wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Przerwa może trwać do czasu usunięcia tych wad.

§ 9

      - Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela gwarancji jakości 60 miesięcy od  dnia wykonania zamówienia.

      - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia ujawnionych wad lub usterek.

      - Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady lub usterki w przedmiocie umowy – Zamawiający zawiadamia pisemnie o tym Wykonawcę, który zobowiązany jest wadę lub usterkę usunąć w terminie 7 dni.

      - Termin, o którym mowa w ust. 3 może zostać wydłużony za pisemną zgodą Zamawiającego w przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można było wady usunąć.

      - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

      - Po usunięciu wady lub usterki strony spiszą protokół ich usunięcia.

§ 10

- Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę brutto w wysokości … zł  (słownie: ….... złotych).

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi umową.

- Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości i odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego i odpowiadających im określonych umową i ofertą cen jednostkowych.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych niezbędnych do realizacji umowy nie ujętych w kosztorysach ofertowych lub spowodowanych zmianą technologii ich wykonania zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:

- jeżeli roboty, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Zamawiającemu,

- jeżeli nie można wycenić robót, z zastosowaniem metody, o której mowa w ust. 5.1. niniejszego paragrafu, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.

- Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 5 pkt 2 oraz przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy przed rozpoczęciem tych robót.

- Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 5 niniejszego paragrafu.

- Zapłata kwoty określonej w prawidłowo wystawionej fakturze nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w § 13.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust.1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru,

- 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust.1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na  wykonanie usunięcia wad do dnia odbioru bez zastrzeżeń,

- 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust.1, z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność,

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości:

- 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust.1, z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność,

- 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust.1, z powodu opóźnienia w ich odbiorze, za każdy dzień opóźnienia.

§ 12

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu zawartej umowy, ani też podpisywać innych umów i porozumień skutkujących dla Zamawiającego zmianą Wierzyciela w innym trybie niż określony w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.).

§ 13

- Strony oświadczają, iż posiadają następujące rachunki bankowe :

- Wykonawca – ...................................................................................................................

- Zamawiający – .................................................................................................................

- Jeśli Wykonawca nie wskaże na piśmie rachunku bankowego, na którym ma być dokonana wpłata, wówczas rachunkiem właściwym będzie rachunek wskazany w ust. 1.

§ 14

- Strony oświadczają, iż są płatnikami podatku od towarów i usług (VAT).

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 15

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy ustaw: Prawo budowlane i Kodeks cywilny.

§ 16

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowa oraz załączniki zostały sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiający.

Załączniki: ……………………

WYKONAWCA:                                                       ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 2 do wzoru umowy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).