## Część nr 57
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Opis elementów składowych zamówienia | Jm | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | Wartość łączna netto | Stawka podatku VAT (liczna całkowita) | Wartość łączna brutto | Numer katalogowy (jeżeli jest nadawany, jeżeli nie wpisać brak lub nazwę/oznaczenie, które będzie na fakturze VAT) | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżki owalne bez kolca, w osłonce, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację, średnica 2,3 mm, długość narzędzia 1600, kompatybilne z kanałem endoskopu 2,8 mm. Op=10 szt. | op | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżki owalne bez kolca, w osłonce, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację, średnica 2,3 mm, długość narzędzia 2300 mm kompatybilne z kanałem endoskopu 2,8 mm. Op=10 szt. | op | 25 |  | 0 |  | 0
3 | Pętla do polipektomii „cold” jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o śr 0.24 mm dla śr otwarcia 10 mm i 15 mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300 mm, śr osłonki 2,3 mm. Kompatybilna z kanałem roboczym 2.8 mm. Op=10 szt. | op | 5 |  | 0 |  | 0
13 | Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 11mm i 16mm (do wyboru przez zamawiającego) z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, dł. narzędzia 2300 mm. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
14 | Klipsownica jednorazowa ładowalna, do tamowania krwawień z gotowym załadowanym do użycia klipsem, w zestawie z dodatkowymi 2 klipsami zapakowanymi sterylnie w oddzielnym pakowaniu i możliwością użycia niewykorzystanych klipsów do innego zabiegu. Średnica narzędzia 2,6 mm, rozwarcie ramin klipsa 16mm, długość narzędzia 2300 mm. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
Razem - liczba |  | X |  |  | 0 | X | 0 | X